东南大学自动化学院

# 《电机与电力电子技术》实验报告

实验次数：第1次

姓    名：陈鲲龙 		学    号：08022311

- 实验目的

熟悉实验器材及平台，了解配电箱等设施，完成开关问题的四个接线依次为无开关、有开关、有开关自锁、有开关自锁可关断。

- 完成情况

- 实验仪器了解——接触器：

- 接触器，是一种用途广泛的开关电器，利用电磁、气动或液动原理，通过控制电路来实现主电路的通断。接触器具有断电流能力强、动作迅速、操作安全、能频繁操作和远距离控制等优点，但不能切断短路电流，因此接触器通常须与熔断器配合使用。接触器的主要控制对象是电动机，也可以来控制其他电力负载，如电焊机、电炉等。此外，通过辅助触点的串并联我们可以实现自锁和互锁功能。

- 接线图绘制：

- 上图中对应的电路图如下：

- 加上按钮：

- 实现按钮自锁：

- 自锁用另一个按钮断开：

- 实物接线：

- （1）用闸刀闭合接触器

（2）用按钮闭合接触器

（3）用按钮闭合接触器并自锁住了

（4）用按钮闭合接触器并自锁住了用另一个按钮可断开接触器

- 实验总结

本次实验复习并实践了电机中几个开关问题的常见操作，包括自锁等，加深了对于接触器的理解，为之后的带负载电机实验做准备。

- 附录

- 配电箱图片：

- 变压器图片：

招聘广告：